## Experimento 3 - 1 de Junio
MQ2 to MQ9 - Calibracion
Note - Make sure you are in a clean room and the sensor has pre-heated almost 4 hours
Note - All values are in KOhms
Autonumeric | MQ2(R0) | MQ3(R0) | MQ4(R0) | MQ5(R0) | MQ6(R0) | MQ7(R0) | MQ8(R0) | MQ9(R0) | v2(VDC) | v3(VDC) | v4(VDC) | v5(VDC) | v6(VDC) | v7(VDC) | v8(VDC) | v9(VDC)
0 | 11.00 | 4.00 | 50.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.42 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
1 | 11.00 | 4.00 | 50.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.42 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.51
2 | 11.00 | 4.00 | 51.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 8.00 | 0.42 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.34 | 0.37 | 0.52 | 0.53
3 | 11.00 | 4.00 | 51.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.42 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
4 | 10.00 | 4.00 | 51.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.42 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
5 | 11.00 | 4.00 | 51.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.42 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
6 | 11.00 | 4.00 | 51.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.42 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
7 | 11.00 | 4.00 | 51.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.42 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
8 | 11.00 | 4.00 | 51.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.42 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
9 | 11.00 | 4.00 | 51.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.42 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
10 | 11.00 | 4.00 | 52.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.42 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
11 | 11.00 | 4.00 | 52.00 | 73.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.41 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
12 | 10.00 | 4.00 | 51.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.43 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.34 | 0.37 | 0.52 | 0.48
13 | 10.00 | 4.00 | 50.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.43 | 0.19 | 0.21 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
14 | 10.00 | 4.00 | 50.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.42 | 0.19 | 0.21 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
15 | 10.00 | 4.00 | 50.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.42 | 0.19 | 0.21 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
16 | 10.00 | 4.00 | 51.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.42 | 0.19 | 0.21 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
17 | 10.00 | 4.00 | 51.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.42 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
18 | 10.00 | 4.00 | 50.00 | 71.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.42 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
19 | 11.00 | 4.00 | 50.00 | 71.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.42 | 0.19 | 0.21 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
20 | 11.00 | 4.00 | 51.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.42 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
21 | 11.00 | 4.00 | 51.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.42 | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
22 | 10.00 | 4.00 | 50.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.43 | 0.19 | 0.22 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.53 | 0.49
23 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.54 | 0.50
24 | 9.00 | 3.00 | 48.00 | 69.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.48 | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.34 | 0.39 | 0.55 | 0.51
25 | 9.00 | 3.00 | 47.00 | 69.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 8.00 | 0.50 | 0.21 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.39 | 0.55 | 0.52
26 | 9.00 | 3.00 | 47.00 | 69.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 8.00 | 0.50 | 0.21 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.40 | 0.56 | 0.52
27 | 9.00 | 3.00 | 47.00 | 69.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 8.00 | 0.50 | 0.21 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.40 | 0.56 | 0.52
28 | 9.00 | 3.00 | 47.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 8.00 | 0.50 | 0.21 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.40 | 0.56 | 0.52
29 | 9.00 | 3.00 | 47.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 8.00 | 0.50 | 0.21 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.40 | 0.56 | 0.52
30 | 8.00 | 3.00 | 46.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 8.00 | 0.51 | 0.21 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.40 | 0.56 | 0.52
31 | 8.00 | 3.00 | 45.00 | 69.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 8.00 | 0.52 | 0.21 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.39 | 0.56 | 0.52
32 | 8.00 | 3.00 | 44.00 | 66.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 8.00 | 0.53 | 0.21 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.39 | 0.56 | 0.52
33 | 8.00 | 3.00 | 43.00 | 66.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 8.00 | 0.52 | 0.21 | 0.25 | 0.11 | 0.34 | 0.39 | 0.55 | 0.52
34 | 8.00 | 3.00 | 43.00 | 66.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 8.00 | 0.52 | 0.21 | 0.25 | 0.11 | 0.34 | 0.39 | 0.55 | 0.52
35 | 8.00 | 3.00 | 43.00 | 66.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 8.00 | 0.51 | 0.21 | 0.25 | 0.11 | 0.34 | 0.39 | 0.55 | 0.52
36 | 8.00 | 3.00 | 43.00 | 66.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 8.00 | 0.51 | 0.21 | 0.25 | 0.11 | 0.34 | 0.39 | 0.55 | 0.52
37 | 8.00 | 3.00 | 43.00 | 66.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 8.00 | 0.51 | 0.21 | 0.25 | 0.11 | 0.34 | 0.39 | 0.55 | 0.52
38 | 8.00 | 3.00 | 43.00 | 66.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.51 | 0.21 | 0.25 | 0.11 | 0.34 | 0.39 | 0.55 | 0.52
39 | 8.00 | 3.00 | 42.00 | 66.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.51 | 0.21 | 0.25 | 0.11 | 0.34 | 0.39 | 0.55 | 0.51
40 | 9.00 | 3.00 | 43.00 | 66.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.50 | 0.21 | 0.25 | 0.11 | 0.34 | 0.39 | 0.55 | 0.51
41 | 9.00 | 3.00 | 43.00 | 66.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.50 | 0.21 | 0.25 | 0.11 | 0.34 | 0.39 | 0.55 | 0.51
42 | 9.00 | 3.00 | 43.00 | 66.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.50 | 0.21 | 0.25 | 0.11 | 0.34 | 0.39 | 0.55 | 0.51
43 | 9.00 | 3.00 | 43.00 | 66.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.49 | 0.21 | 0.25 | 0.11 | 0.34 | 0.39 | 0.55 | 0.51
44 | 9.00 | 3.00 | 44.00 | 67.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.49 | 0.21 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.39 | 0.55 | 0.51
45 | 9.00 | 3.00 | 44.00 | 67.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.49 | 0.21 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.39 | 0.55 | 0.51
46 | 9.00 | 3.00 | 44.00 | 68.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.49 | 0.21 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.39 | 0.55 | 0.51
47 | 9.00 | 3.00 | 44.00 | 67.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.49 | 0.21 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.39 | 0.54 | 0.51
48 | 9.00 | 3.00 | 45.00 | 67.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.49 | 0.21 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.39 | 0.54 | 0.51
49 | 9.00 | 3.00 | 44.00 | 68.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.49 | 0.21 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.39 | 0.54 | 0.51
50 | 9.00 | 3.00 | 45.00 | 68.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.49 | 0.21 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.39 | 0.54 | 0.51
51 | 9.00 | 3.00 | 44.00 | 67.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.49 | 0.21 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.39 | 0.54 | 0.51
52 | 9.00 | 3.00 | 44.00 | 68.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.49 | 0.20 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.54 | 0.51
53 | 9.00 | 3.00 | 45.00 | 68.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.49 | 0.20 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.39 | 0.54 | 0.51
54 | 9.00 | 3.00 | 45.00 | 68.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.49 | 0.20 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.54 | 0.51
55 | 9.00 | 3.00 | 45.00 | 68.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.49 | 0.20 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.54 | 0.51
56 | 9.00 | 3.00 | 45.00 | 68.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.49 | 0.20 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.54 | 0.51
57 | 9.00 | 3.00 | 45.00 | 69.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.49 | 0.20 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.54 | 0.51
58 | 9.00 | 3.00 | 45.00 | 69.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.49 | 0.20 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.54 | 0.51
59 | 9.00 | 3.00 | 45.00 | 68.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.49 | 0.20 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.54 | 0.51
60 | 9.00 | 3.00 | 44.00 | 68.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.49 | 0.20 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.54 | 0.51
61 | 9.00 | 3.00 | 45.00 | 68.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.48 | 0.20 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.54 | 0.50
62 | 9.00 | 3.00 | 45.00 | 69.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.48 | 0.20 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.54 | 0.50
63 | 9.00 | 3.00 | 45.00 | 69.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.48 | 0.20 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.54 | 0.50
64 | 9.00 | 4.00 | 45.00 | 69.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.48 | 0.20 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.54 | 0.50
65 | 9.00 | 4.00 | 45.00 | 69.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.48 | 0.20 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.53 | 0.50
66 | 9.00 | 4.00 | 45.00 | 69.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.48 | 0.20 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.53 | 0.50
67 | 9.00 | 4.00 | 45.00 | 69.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.48 | 0.20 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.53 | 0.50
68 | 9.00 | 3.00 | 45.00 | 69.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.49 | 0.20 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.53 | 0.50
69 | 9.00 | 3.00 | 45.00 | 69.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.48 | 0.20 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.53 | 0.50
70 | 9.00 | 4.00 | 45.00 | 68.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.48 | 0.20 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.53 | 0.50
71 | 9.00 | 4.00 | 45.00 | 69.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.48 | 0.20 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.53 | 0.50
72 | 9.00 | 3.00 | 45.00 | 69.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.48 | 0.20 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.53 | 0.50
73 | 9.00 | 3.00 | 45.00 | 69.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.48 | 0.20 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.53 | 0.50
74 | 9.00 | 3.00 | 45.00 | 69.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.48 | 0.20 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.53 | 0.50
75 | 9.00 | 3.00 | 45.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.48 | 0.20 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.53 | 0.50
76 | 9.00 | 4.00 | 45.00 | 69.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.48 | 0.20 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.53 | 0.50
77 | 9.00 | 4.00 | 45.00 | 69.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.48 | 0.20 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.53 | 0.50
78 | 9.00 | 4.00 | 46.00 | 69.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.48 | 0.20 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.53 | 0.50
79 | 9.00 | 4.00 | 46.00 | 69.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.48 | 0.20 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.53 | 0.50
80 | 9.00 | 4.00 | 46.00 | 69.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.47 | 0.20 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.53 | 0.50
81 | 9.00 | 4.00 | 46.00 | 69.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.47 | 0.20 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.53 | 0.50
82 | 9.00 | 4.00 | 46.00 | 69.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.47 | 0.20 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.53 | 0.50
83 | 9.00 | 4.00 | 46.00 | 69.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.47 | 0.20 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.53 | 0.50
84 | 9.00 | 4.00 | 46.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.47 | 0.20 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.53 | 0.50
85 | 9.00 | 4.00 | 46.00 | 69.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.47 | 0.20 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.53 | 0.50
86 | 9.00 | 4.00 | 46.00 | 69.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.47 | 0.20 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.53 | 0.50
87 | 9.00 | 4.00 | 46.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.47 | 0.20 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.53 | 0.50
88 | 9.00 | 4.00 | 46.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.47 | 0.20 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.53 | 0.50
89 | 9.00 | 4.00 | 46.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.47 | 0.20 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.53 | 0.50
90 | 9.00 | 4.00 | 46.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.47 | 0.20 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.37 | 0.53 | 0.50
91 | 9.00 | 4.00 | 46.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.47 | 0.20 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.38 | 0.53 | 0.50
92 | 9.00 | 4.00 | 46.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.47 | 0.20 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.37 | 0.53 | 0.50
93 | 9.00 | 4.00 | 47.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.47 | 0.20 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.37 | 0.53 | 0.50
94 | 9.00 | 4.00 | 47.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.47 | 0.20 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.37 | 0.53 | 0.50
95 | 9.00 | 4.00 | 47.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.47 | 0.20 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.37 | 0.53 | 0.50
96 | 9.00 | 4.00 | 47.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.47 | 0.20 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.37 | 0.53 | 0.50
97 | 9.00 | 4.00 | 47.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.47 | 0.20 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.37 | 0.53 | 0.50
98 | 9.00 | 4.00 | 47.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.47 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.37 | 0.52 | 0.50
99 | 9.00 | 4.00 | 47.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.37 | 0.52 | 0.49
100 | 9.00 | 4.00 | 47.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.47 | 0.20 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.37 | 0.52 | 0.49
101 | 9.00 | 4.00 | 47.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.20 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.37 | 0.52 | 0.49
102 | 9.00 | 4.00 | 47.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.20 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.37 | 0.52 | 0.49
103 | 9.00 | 4.00 | 47.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.20 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.37 | 0.52 | 0.49
104 | 9.00 | 4.00 | 47.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.20 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.37 | 0.52 | 0.49
105 | 9.00 | 4.00 | 47.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.37 | 0.52 | 0.49
106 | 9.00 | 4.00 | 47.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.37 | 0.52 | 0.49
107 | 9.00 | 4.00 | 47.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.37 | 0.52 | 0.49
108 | 9.00 | 4.00 | 47.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.37 | 0.52 | 0.49
109 | 9.00 | 4.00 | 47.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.37 | 0.52 | 0.49
110 | 10.00 | 4.00 | 47.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.37 | 0.52 | 0.49
111 | 10.00 | 4.00 | 47.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.37 | 0.52 | 0.49
112 | 9.00 | 4.00 | 48.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.34 | 0.37 | 0.52 | 0.49
113 | 9.00 | 4.00 | 47.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.49
114 | 9.00 | 4.00 | 47.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.49
115 | 9.00 | 4.00 | 47.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.49
116 | 9.00 | 4.00 | 47.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.49
117 | 9.00 | 4.00 | 47.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.49
118 | 9.00 | 4.00 | 47.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.49
119 | 9.00 | 4.00 | 47.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.49
120 | 9.00 | 4.00 | 47.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.49
121 | 9.00 | 4.00 | 47.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.49
122 | 9.00 | 4.00 | 47.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.49
123 | 10.00 | 4.00 | 47.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.49
124 | 9.00 | 4.00 | 47.00 | 71.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.49
125 | 10.00 | 4.00 | 47.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.49
126 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.49
127 | 10.00 | 4.00 | 47.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.49
128 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.49
129 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 71.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.49
130 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.49
131 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.49
132 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.49
133 | 9.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.50
134 | 9.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.50
135 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.49
136 | 9.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.49
137 | 9.00 | 4.00 | 48.00 | 70.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.22 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.49
138 | 9.00 | 4.00 | 47.00 | 70.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.49
139 | 9.00 | 4.00 | 47.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.49
140 | 9.00 | 4.00 | 47.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.49
141 | 10.00 | 4.00 | 47.00 | 71.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.49
142 | 10.00 | 4.00 | 47.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.49
143 | 10.00 | 4.00 | 47.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
144 | 10.00 | 4.00 | 47.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.45 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
145 | 10.00 | 4.00 | 47.00 | 70.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.45 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
146 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.45 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
147 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
148 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 71.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
149 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
150 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
151 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
152 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
153 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
154 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
155 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
156 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
157 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
158 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
159 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
160 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
161 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
162 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
163 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
164 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
165 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
166 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
167 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
168 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
169 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
170 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.22 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
171 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.48
172 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
173 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
174 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
175 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
176 | 9.00 | 4.00 | 48.00 | 73.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
177 | 9.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
178 | 9.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 9.00 | 0.46 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
179 | 9.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
180 | 9.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.46 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
181 | 9.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.46 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
182 | 9.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.46 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
183 | 9.00 | 4.00 | 48.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
184 | 9.00 | 4.00 | 47.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
185 | 9.00 | 4.00 | 47.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
186 | 9.00 | 4.00 | 47.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
187 | 10.00 | 4.00 | 47.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
188 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.46 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
189 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
190 | 10.00 | 4.00 | 47.00 | 70.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
191 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
192 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
193 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
194 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
195 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.23 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
196 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
197 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.11 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
198 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
199 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
200 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
201 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
202 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
203 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
204 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
205 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
206 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
207 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
208 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 71.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
209 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
210 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
211 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
212 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
213 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
214 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
215 | 10.00 | 4.00 | 48.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
216 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
217 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
218 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
219 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
220 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 13.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
221 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
222 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
223 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
224 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.47
225 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
226 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
227 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
228 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
229 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
230 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
231 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
232 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
233 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
234 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
235 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
236 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
237 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
238 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
239 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
240 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
241 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
242 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
243 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
244 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
245 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
246 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
247 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
248 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
249 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
250 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
251 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
252 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
253 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
254 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
255 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
256 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
257 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
258 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
259 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
260 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
261 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
262 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
263 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
264 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
265 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
266 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
267 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
268 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
269 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
270 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
271 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
272 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
273 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
274 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
275 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
276 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
277 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
278 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
279 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
280 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
281 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
282 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
283 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
284 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
285 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
286 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
287 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
288 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
289 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
290 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
291 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
292 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
293 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
294 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
295 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
296 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
297 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
298 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
299 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
300 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.45 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
301 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
302 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 72.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
303 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
304 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
305 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
306 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
307 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
308 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
309 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
310 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
311 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
312 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
313 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
314 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
315 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.46
316 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
317 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
318 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
319 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
320 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
321 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
322 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
323 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
324 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
325 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
326 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
327 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46
328 | 10.00 | 4.00 | 49.00 | 73.00 | 14.00 | 4.00 | 1.00 | 10.00 | 0.44 | 0.19 | 0.22 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.46